**КОММУТАЦИОННЫЕ КНОПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условное обозначение:**Пример: **PBS-10B-2****PBS** - тип**10** - серия**В** - схема коммутации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | ON | - | 0FF | открытый и закрытый тип | с фиксацией |
| **B** | OFF | - | (ON) | открытый тип | без фиксации |
| **C** | ON | - | (OFF) | открытый тип | без фиксации |

**2** - вариант исполнения | Технические характеристики:**Номинальные значения:**3А 125 В / 1А 250 В пер.тока**Контактное сопротивление:**20 МОм макс.**Сопротивление изоляции:**100Moм мин.( 500В пост.тока)**Электрическая прочность диэлектрика:**1000В пер.тока в течении 1 минуты**Электрический ресурс:**20 000 циклов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-10B PUSH ONAC 125V 3A AC250V 1A(PLATIC ROD) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=645 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=646 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-10B-2 PUSH ONPBS-10C-2 PUSH OFFAC 125V 3A AC250V 1A(META2 ROD) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=647 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=648 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-11A PUSH ON/PUSH OFFPBS-11B PUSH ONPBS-11C PUSH OFFAC 125V 3A AC250V 1A | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=649 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=650 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-12A PUSH ON/PUSH OFFPBS-12B PUSH ONPBS-12C PUSH OFFAC 125V 3A AC250V 1A | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=651 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=652 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-13B OFF-(ON)PBS-13C ON-(OFF)8A 125VAC;4A 250VA | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=653 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=654 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-14A PUSH ON/PUSH OFFPBS-14B PUSH ONPBS-14C PUSH OFF3A 125V 1A250AV | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=655 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=656 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-15B PUSH ONPBS-15C PUSH OFF3A 125V 1A250AV | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=657 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=658 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-16A PUSH ON/PUSH OFFPBS-16B PUSH ONPBS-16C PUSH OFF4A 125VAC 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=659 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=660 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-17A ON-OFF4A 125VAC 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=661 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=662 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-17A-2 ON-OFF4A 125VAC 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=663 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=664 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-20A-2 ON-OFFPBS-20B-2 OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=665 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=666 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-20A- ON-OFFPBS-20B- OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=667 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=668 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-21A ON-OFFPBS-21B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=669 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=670 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-22A ON-OFFPBS-22B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=671 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=672 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-23B OFF-ON | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=673 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=674 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24-102 ON-ONPBS-24-112 ON-(ON)4A 125V 2A 250VAC SPDT 3P | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=675 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=676 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24-202 ON-ONPBS-24-212 ON-(ON)4A 125V 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=677 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=678 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-26B OFF-(ON)PBS-26C ON-(OFF)4A 125V 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=679 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=680 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-31B PUSH ON3A/125VAC, 1A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=681 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=682 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-32B PUSH ON3A/125VAC, 1A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=683 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=684 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-15A ON-OFF | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=685 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=686 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-18B OFF-(ON)25MA;50VAC or DC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=687 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=688 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-19B OFF-(ON)PBS-19C ON(OFF)5A/125VAC, 2.5A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=689 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=690 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-19B-3 OFF(ON) PBS-19C-3 ON(OFF)5A15VAC;2.5A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=691 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=692 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-28B OFF-(ON) 4A125VAC;2A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=693 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=694 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-28B-2 OFF-(ON)4A125VAC;2A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=695 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=696 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-28B-3   OFF-(ON)4A125VAC;2A250VAC  | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=697 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=698 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-29B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=699 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-30B OFF-(ON)   | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=701 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=702 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-32B OFF-(ON)10A125VAC;6A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=703 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=704 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-33B   OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=705 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=706 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-34B OFF-(ON)10A 125VAC;6A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=707 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=708 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LS-01LAMP SOCKET Ўй9.2 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=709 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=710 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24-202P ON-ONPBS-24-212P ON-(ON)4A 125VAC;2A250VACDPDT 6P(PC TERMINAL)L=(14.2 11.8 9.8) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=711 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=712 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24B-2 OFF-ONPBS-24C-2 ON-(OFF)10A 125VAC;6A 250VACSPST 2P | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=713 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=714 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RLS-202-D1 ON-ONRSL-212-D1 ON-(ON)RLS-203-D1 ON-OFF-ONRLS-213-D1 ON-OFF-(ON)RLS-223-D1 (ON)-OFF-(ON)DPDT 6P | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=589 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=590 |

|  |
| --- |
|  |